В каких случаях выдаются технические условия

Технические условий (далее по тексту - ТУ) выдаются заказчику в случае присоединения новой электроустановки, увеличения электрической мощности существующей электроустановки, изменения категории надежности электроснабжения электроустановки, изменения точки присоединения электроустановки.

В случае изменения формы собственности или владельца электроустановки при условии, что это не приводит к изменению характера нагрузки, технических параметров и требований к категории по надежности электроснабжения этой электроустановки, новые ТУ не выдаются.

Выдача и реализация технических условий для технологического присоединения электроустановок заказчиков осуществляется согласно Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики к Энергетической системе Донецкой Народной Республики, утвержденным приказом Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики от 03.07.2017 №180 и зарегистрированным 01.09.2017 №2185 в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

Для возможности присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям, заказчику необходимо получить ТУ, которые являются приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики (далее по тексту - Договор).

Размер платы за технологическое присоединение

Размер платы за технологическое присоединение определяется согласно «Порядку определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденного совместным приказом Республиканской службы по тарифам Донецкой Народной Республики и Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики от 01.09.2017 №38/279 и зарегистрированным 13.09.2017 №2207 в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики.

Величина размера платы установлена:

- Постановлением Республиканской службы по тарифам ДНР от 28.09.2017 №20/7 «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопоставляющих организаций и стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину» с изменениями (Постановление от 29.06.2021 №14/11);

- Постановлением Республиканской службы по тарифам ДНР от 19.05.2021 №11/13 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопоставляющих организаций по ступени напряжения 110 кВ»  и составляет:

1. Фиксированный размер платы за технологическое присоединение устанавливается для следующих категорий Заказчиков:

- для бытовых потребителей с максимальной присоединяемой мощностью 5 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых нужд на уровень напряжения 220 В на расстояние, не превышающее 50 м по прямой линии от места обеспечения мощности до места присоединения, по третьей категории надежности электроснабжения, в размере 550 рос. руб.;

- для физических лиц (не бытовых потребителей), физических лиц-предпринимателей с максимальной присоединяемой мощностью 12 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств), которые не используются для бытовых нужд на уровень напряжения до 1000 В на расстояние, которое не превышает 100 м по прямой линии от места обеспечения мощности до места присоединения, по третьей категории надежности электроснабжения, в размере 10178 рос. руб.

2. Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение устанавливаются для Заказчиков, не попадающих под вышеуказанную категорию, а также при выдаче технических условий на изменение категории надежности электроснабжения и изменение точки присоединения и составляют:

| Ступень напряжения, кВ | 0,4 | 6 (10) | 35 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартизированная тарифная ставка (рос. руб.) | 7066,00 | 10007,00 | 12821,00 | 12831,00 |

Где получить технические условия

Бытовым потребителям для получения проекта Договора и ТУ с максимальной присоединяемой мощностью до 7 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) напряжением 220 В и ТУ с максимальной присоединяемой мощностью до      12 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) напряжением 380 В по третьей категории надежности электроснабжения необходимо обращаться в производственно-технический отдел (ПТО) или производственно-техническую группу (ПТГ) соответствующей технической единицы (адрес нахождения смотри далее) по месту расположения их электроустановок.

Юридическим лицам, ФЛП или физическим лицам (не бытовым потребителям) для получения проекта Договора и ТУ с максимальной присоединяемой мощностью до 7 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) на уровень напряжения 220 В и с максимальной присоединяемой мощностью до 12 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) напряжением 380 В по второй и третьей категории надежности электроснабжения необходимо обращаться в ПТО или ПТГ соответствующей технической единицы по месту расположения их электроустановок.

Договор и ТУ для присоединения электроустановок мощностью от 12 кВт и выше, а также всех электроустановок I категории надежности электроснабжения и электроустановок напряжением выше 1000 В независимо от присоединяемой мощности, выдает служба перспективного развития электрических сетей (СПРЭС) по адресу: г. Донецк, бул. Шевченко, 11, каб. 228.

Заявление на заключение Договора и получение ТУ в этом случае может быть подано:

1. для электроустановок мощностью до 12 кВт включительно заказчик подает инженеру ПТО или ПТГ соответствующей технической единицы.

2. для электроустановок мощностью от 12 кВт до 30 кВт напряжением 380 В заказчик может подать инженеру ПТО или ПТГ соответствующей технической единицы или непосредственно в СПРЭС.

3. для электроустановок мощностью более 30 кВт напряжением до 1000 В, а также независимо от величины мощности напряжением выше 1000 В подаются заказчиком только в СПРЭС.

Адреса расположения структурных подразделений

ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

- ТЕ «Донецкие городские электрические сети»:

г. Донецк, ул. Постышева, 99А,

Производственно-технический отдел (ПТО) к. 207

тел. (856) 302-13-20, 302-13-23.

Приемные дни: вторник, четверг - с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

- ТЕ «Харцызские электрические сети»:

г. Харцызск, ул. Адамца, 58,

Производственно-технический отдел (ПТО) к. 30,

тел. (85657)90-3-65, (85657) 9-03-13.

Приемные дни: понедельник - пятница с 7:30 до 16:30, перерыв с 12:00 до 12:48.

- ТЕ «Макеевские электрические сети»:

г. Макеевка, ул. Патона, 1, админздание 3,

Производственно-технический отдел (ПТО) к.103,

тел. (8563)22-22-24, (8563)28-54-92.

Приемные дни: вторник, четверг - с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

- ТЕ «Центральные электрические сети»:

г. Горловка, ул. Ленина, 7,

Производственно-технический отдел (ПТО) к. 207,

тел. (8564)57-84-65, (8564) 57-81-73.

1. Горловский РЭС: г. Горловка, ул. Горького, 56, к. 11.

2. Горловский Восточный РЭС: г. Горловка, ул. Горловской дивизии, 91-а,      к. 19.

3. Енакиевский Городской РЭС: г. Енакиево, ул. Октябрьской революции, 136, к. 6.

4. Енакиевский РЭС: г. Енакиево, пгт Булавинское, ул. Чкалова, 3 А.

5. Дебальцевский РЭС: г. Дебальцево, ул. Коммунистическая, 40.

Приемные дни: понедельник - пятница  с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

- ТЕ «Кировские электрические сети»:

г. Донецк, ул. Ломоносова, 12,

Производственно-технический отдел (ПТО) к. 208, 209,

тел. (856) 385-72-70, (856)385-72-15.

1. Докучаевский РЭС: г. Докучаевск, ул. Геологическая, 1 А, к. 1.

тел. (85675) 3-31-80, 071-346-82-73.

2. Старобешевский РЭС: пгт Старобешево, ул. Чкалова, 30, к. 18.

тел. (85653) 2-14-98, 071-343-51-16.

3. Приазовский РЭС: г. Новоазовск, ул. Кирова, 62 А, к. 31.

тел. (85696) 3-14-57, 071-309-92-70.

4. Тельмановский РЭС: пгт Тельманово, ул. Лесная, 1, к. 22.

тел. (85679) 5-10-26, 071-357-65-71.

- Служба перспективного развития электрических сетей:

г. Донецк, бул. Шевченко, 11, к. 228,

тел. 303-12-26, 303-14-47, 303-14-46.

Приемные дни: вторник, среда с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48;

пятница с 9:00 до 15:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

Перечень документов необходимых для получения ТУ

Для бытовых потребителей:

- Копия паспорта.

- Копия справки о присвоении идентификационного номера.

- При необходимости копия оформленной в установленном порядке доверенности на право заключения договоров лицу, которое уполномочено подписывать договоры.

- Копия договора на пользование электрической энергией (при его наличии).

- При подключении от абонентских электросетей – технические условия от владельца сетей.

Для существующих жилых домов, усадеб, квартир:

- Копия документа, который подтверждает право собственности или пользования на этот объект.

Для вновь строящегося жилого дома:

- Копия ситуационного плана с указанием места расположения строящегося объекта.

- Копия документа, который подтверждает право собственности или пользования земельным участком под строительство объекта.

Для юридических лиц и ФЛ-П:

- Копия ситуационного плана с указанием места расположения объекта.

- Копии свидетельства плательщика налога.

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

- Копия справки из реестра статистических единиц

- Копия устава.

- Копия приказа о назначении руководителя предприятия (организации, учреждения).

- Справка о наличии текущего счета в рос. рублях.

- Копия документа, который подтверждает право собственности или пользования на объект (для существующего объекта).

- Копия разрешения, полученного в установленном порядке на проектно-изыскательские работы - на определенном участке и по определенному адресу.

- Копия документа на право собственности или использования земельного участка под строительство или реконструкцию объекта.

- Опросный лист, подписанный проектной организацией.

- При необходимости копия оформленной в установленном порядке доверенности на право заключения договоров лицу, которое уполномочено подписывать договоры.

- Копия договора о поставке электрической энергии, копия акта разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон (при наличии договора о поставке).

- Для Заказчиков, у которых отсутствует договор о поставке электрической энергии по присоединяемому объекту, справка о возможности его заключения, полученная в районном отделении сбыта электроэнергии (РОСЭ).

- При подключении от абонентских электросетей – технические условия от владельца сетей.

Этапы присоединения электроустановок Заказчика к электрическим сетям

1. Подача заявления на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электроэнергетики или, при необходимости, анкеты, а также предоставление указанных в заявлении копий документов, завизированных заказчиком.

2. Подписание заказчиком проекта Договора.

Срок предоставления проекта Договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики не должен превышать 15 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления на получение технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств. В отдельных случаях (необходимость выполнения сложных технико-экономических сравнений схем электроснабжения) этот срок может быть продлен, но в целом не может превышать 25 рабочих дней.

3. Получение подписанного с обеих сторон Договора и счета на оплату технологического присоединения по Договору и счета на возмещение транспортных расходов (спецтехники).

4. Оплата стоимости технологического присоединения к электрическим сетям и возмещения транспортных расходов.

При технологическом присоединении по фиксированному размеру платы все работы по присоединению включены в стоимость технологического присоединения и выполняются энергопоставляющей организацией после выполнения заказчиком оплаты стоимости технологического присоединения.

Этапы, указанные в пунктах 5-14, касаются Заказчиков, электроустановки которых присоединяются к электрическим сетям с оплатой за технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам.

5. Выполнение заказчиком проекта внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

Эта услуга может быть оказана проектно-конструкторским бюро           ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»  (г. Донецк, бул. Шевченко, 11, к. 209-210, т. 303-12-00, 303-12-03).

6. Согласование проекта внешнего электроснабжения с                           ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» и другими заинтересованными организациями.

7. Выполнение Заказчиком электромонтажных работ в соответствии с согласованным проектом.

8. Проведение испытаний оборудования.

Эти работы могут быть выполнены персоналом РП «Региональная энергопоставляющая компания» по отдельному договору.

9. В случае присоединения электроустановок выше 1000 В получение Заказчиком акта подтверждения готовности к работе электроустановок напряжением свыше 1000 В в Министерстве угля и энергетики ДНР и разрешения на эксплуатацию оборудования повышенной опасности в Государственном комитете горного и технического надзора ДНР.

10. Проверка инспектором группы технического аудита выполнения Заказчиком технических условий на соответствие проекту и оформление акта допуска на подключение объекта под напряжение.

11. Оформление акта балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон (для юридических лиц и ФЛ-П) в Технической единице, где планируется подключение электроустановки заказчика.

12. Заключение договора о поставке (на пользование) электрической энергии в соответствующем районном отделении сбыта электроэнергии        ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» по месту расположения электроустановки.

13. Подключение электроустановки Заказчика к электрическим сетям.

14. Проверка схемы подключения приборов учёта Заказчика, их опломбирование и оформление акта сохранности счётчиков и пломб.

Срок исполнения Договора при применении фиксированного размера платы за технологическое присоединение не должен превышать 30 рабочих дней. Договор считается выполненным после подачи напряжения на электроустановки Заказчика.

Срок исполнения Договора при применении набора стандартизированных тарифных ставок включает в себя нормативы времени на проектирование, строительство (реконструкцию) объектов, действующие на территории Донецкой Народной Республики, время на выполнение приёмо-сдаточных мероприятий, получение акта допуска на подключение и 5 рабочих дней на подключение электроустановки Заказчика к электрическим сетям ГУП ДНР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» при выполнении Заказчиком всех обязательств по Договору.